Администрация сельского	                            	                                          Гагшор сикт

поселения «Гагшор»         					                          овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##### ШУÖМ

###### от 28 октября 2019 года				                                                 № 10/67-1

Республика  Коми, Сысольский район, с.Гагшор

- Об утверждении Технического задания

- на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

- Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

администрация сельского поселения «Гагшор» постановляет:

- 1. Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения «Гагшор»                                А.В.Сямтомова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Гагшор»

от 28 октября 2019 г № 10/67

- Техническое задание

- на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

- Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация сельского поселения «Гагшор».

2. Целью технического задания является корректировка Инвестиционной программы Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК»), утвержденной Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 30.10.2018 N 46/2-Т «Об утверждении инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал) в сфере холодного водоснабжения», в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Объекты отсутствуют | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения в п. Бортом.

4. Состояние коммунальной системы водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | Не более 10% |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | Не более 10% |
| II | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1 | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед./км | Не более 0,85 |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | Не более 35,00 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | Не более 2,50 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе; транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды; | кВт*ч/куб.м | Не более 0,85 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| I. Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | 0,00 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | 0,00 |
| II. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | Не более 1,05 |
| III. Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды) |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | Не более 45% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | Не более 12,50 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | - Бурение новой скважины в п. Бортом; | Не более 1,02 |

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием предусматривается проведение следующих мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК» в п. Бортом и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и снижению риска

| Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта. |
| --- | --- | --- |
| Бурение новой скважины в п. Бортом | Бурение новой скважины в п. Бортом в целях вывода из эксплуатации существующей скважины № 2198-Э | Новая скважина в п. Бортом, Сысольского района Республики Коми |

Лист согласования технического задания

на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания»

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Гагшор»

_____________/ А.В. Сямтомова

«____»______________________ 2019 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации

МР «Сысольский»

_____________/ Р.В. Носков

«____»______________________ 2019 г.

М.П.